## 检查报告
报告编号：
压 力 容 器 年 度 检 查 报 告
使用单位：
容器名称：
单位内编号：
使用证号：
设备代码：
检验日期：
山东省特种设备检验研究院济宁分院

## 结论报告
压力容器年度检查结论报告
[5 empty] | 报告编号: | 0
使用单位 | 0
单位地址 |  |  |  |  | 单位代码
管理人员 |  |  | 联系电话 |  | 邮政编码
容器名称 | 0
设备代码 | 0 |  |  |  | 容器品种
使用证号 | 0 |  | 单位内编号 | 0 | 安全状况 等 级
容器内经 |  |  | 容器高（长） |  | 工程壁厚
工作压力 |  |  | 工作温度 |  | 工作介质
主要检查依据：《压力容器定期检验规则》
检查发现的缺陷位置、程度、性质及处理意见（必要时附图或附页）：
检查结论 | 允许运行 |  |  | 其他：
允许/监督运行参数 |  | 压力： |  | 温度： | 介质：
监督运行需解决的问题及完成期限（暂停/停止运行说明）
下次年度检查日期
检 查： |  |  | 日 期：
审 批： | 123456 |  | 日 期：
Note on H21: 检验单位检验专用章 日期（年 月 日）

## 报告附页
压力容器年度检查报告附页
单位内编码： | 0 |  | 报告编号： | 0
检 查 项 目 |  |  | 检查结果 | 备 注
| 1 | 管理制度、操作规程、运行记录 | √
容 器 | 2 | 出厂资料、检验报告等资料 | －
管 理 | 3 | 作业人员上岗持证情况 | √
| 4 | 上次检验、检查报告中所提出的问题解决情况 | √
| 5 | 设备名牌、漆色、标志、使用证号码 | √
| 6 | 本体裂纹、过热、变形、泄漏、损伤情况 | √
| 7 | 接口部位、焊接接头等裂纹、泄漏、损伤情况 | √
| 8 | 外表面腐蚀、异常结霜、结露情况 | √
容器本体 | 9 | 保温层、隔热层、衬里状况 | × | 无保温
| 10 | 检漏孔、信号孔 | √
及 | 11 | 容器与相邻管道、构件间异常振动、响声、摩擦 | √
| 12 | 支承、支座、基础、紧固螺栓 | √
运行情况 | 13 | 遮阳罩、操作台紧固 | √
| 14 | 罐体与底盘等连接 | √
| 15 | 波板、罐内扶梯与管体连接 | √
| 16 | 罐车拉紧带、鞍座、中间支座 | √
| 17 | 气、液相管及其他管路 | √
| 18 | 疏水、排放、排污装置 | √
| 19 | 设备运行稳定情况 | √
| 20 | 罐体接地装置 | √
| 21 | 安全状况等级为4级的压力容器的监控措施 | √
| 22 | 安全阀 | √
| 23 | 压力表 | √
安 全 | 24 | 爆破片 | √
| 25 | 测温仪表 | √
附 件 | 26 | 液位计 | √
| 27 | 快开门安全连锁装置 | √
| 28 | 紧急切断装置 | √
| 29 | 卸载软管、装卸阀门 | √
其 他
注：没有或未进行的检查项目在检查结果栏打“—”；无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“√”；
有问题或不合格的检查项目在检查结果栏打“×”，并在备注中说明。