规范锅炉移装市场案例

2008年12月，分院受理汶上县碧荷食品有限公司从安徽省宿州市购买的一台型号为DZL2-1.0-AII的锅炉安装监检工作，在审查资料时发现该锅炉的产品质量证明书、监检证书、检验报告等资料存在诸多疑点。根据所掌握的该锅炉的基本情况，采取多种查询方式多渠道追踪锅炉的来源，经无锡太湖锅炉厂、江苏省无锡市特检分院、安徽省合肥市质监局特监处、安徽省特检院等证书出具单位证实：安装单位所提交的该锅炉质量证明书、锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书、锅炉压力容器过户或异地移装证明、锅炉技术鉴定报告皆系伪造的虚假资料。经过对移装来的锅炉进行仔细的现场检查，确定该锅炉为假冒伪劣锅炉。我们及时向企业说明了情况并提出了处理意见，出具了特种设备监督检验意见通知书（08006号），责令其停止安装，有效地杜绝了安全隐患。08年共发现并处置移装“问题锅炉”16台，对其中5台存在严重事故隐患、无使用价值的伪劣锅炉责令停止安装，帮助企业对无安全隐患、有使用价值、能有效辨别身份的11台锅炉进行整改，为企业挽回经济损失130多万元。