锅炉水质监测案例
    2008年，分院对全市在用锅炉进行水质监测时，发现许多单位工业锅炉存在化验记录不真实、化验员操作不规范、水处理设备树脂中毒、中心阀漏盐等问题；不少电站锅炉存在水化车间取样装置出现严重腐蚀、结垢甚至堵塞现象，严重影响着锅炉的安全运行。检测结果显示有近一半锅炉水质不符合国家标准要求。通过水质检测，有效避免或减轻了锅炉的结垢或腐蚀等现象，促进了企业节能减排工作的开展。